(별표 2-2)

완성 부품

3 보장구

구분	이름		형식		가격 엔	사용 부품	비고
다리 보조기	고관절		A 잠금 식		5,800 5,800 5,700	小原 21A-021 小原 21A-022 小原 21A-023	철륜잠금식 고관절 쇠장식 大 철륜잠금식 고관절 쇠장식 中 철륜잠금식 고관절 쇠장식 小
					6,600 6,600 6,600 6,600 4,000 3,800 3,650	啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原	스토퍼부착 고관절 (편측 지주 좌우 有) 스토퍼부착 고관절 (편측 지주 좌우 有) 스토퍼부착 고관절 (편측 지주 좌우 有) 스토퍼부착 고관절 (편측 지주 좌우 有) 쥬라바퀴잠금식 고관절 쇠장식 大 쥬라바퀴잠금식 고관절 쇠장식 中 쥬라바퀴잠금식 고관절 쇠장식 小
					59,300 60,700	호스마- 호스마-	삐뿌 조인트 표준 85∼180° 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 삐뿌 조인트 경량 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능
					35,500 52,800 7,900 12,000 5,400 5,400 5,300 13,900 20,900 20,800 17,000	Breg, Inc. 토이웰 토쿠다오르소테크 토쿠다오르소테크 휠라 휠라 휠라 리하비테크 리하비테크 啓愛 有薗	Philippon 힌지 DynaCox ROM 플렉스조인트 다이얼식·스텐레스(2.5×18) 다이얼식·스텐레스(3×18) 모션컨트롤 플레이트 모션컨트롤 플레이트 모션컨트롤 플레이트 굴곡방향으로 가동역 제한기구가 있음. 판매중지.2017년까지 수리대응 가능 신전·굴곡 양방향으로 가동역제한기구 있음 다이얼록 고관절(편측 지주 좌우 有) 소아용 다이얼식 고관절
			B 유동 식		29,800 32,400 88,300 48,300 42,600 45,200 47,900 66,000 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 19,500	오르소메리카 오르소메리카 캠퍼스칸지나비아 토이웰 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 啓愛	뉴포트 Ⅲ 힙조인트 뉴포트 4 바챠 V5 고관절 스왓슈 골반대부착 외전고관절 DynaCOX 트라이플렉스조인트 스코티슈라이트 힙조인트 외전각도조절식 스코티슈라이트 힙조인트 외전각도조절식 스코티슈라이트 힙조인트 외전각도조절식 AAO 조인트 only 스코티슈라이트 중외전각 0° 스코티슈라이트 중외전각 10° 스코티슈라이트 중외전각 25° 스코티슈라이트 중외전각 35° 스코티슈라이트 대외전각 0° 스코티슈라이트 대외전각 10° 스코티슈라이트 대외전각 25° 스코티슈라이트 대외전각 35° 스코티슈라이트 소외전각 0° 스코티슈라이트 소외전각 10° 스코티슈라이트 소외전각 25° 스코티슈라이트 소외전각 35° 서포터용 다이얼식 각도조절고관절
			C 교대 보행 식		92,000 92,000 92,000 110,500 110,500 110,500 223,900 292,800 46,900 312,500 42,600	휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 高崎 松本 松本 東名브레스 東名브레스	RGO 후프드 케이블 유아 RGO 후프드 케이블 中 RGO 후프드 케이블 小 RGO 호리존탈 케이블 中 RGO 호리존탈 케이블 大 RGO 호리존탈 케이블 小 링식 고관절대바비용(대퇴 내측부착형) 본체 컨트롤 케이블 유니트 프라임 워커 R 프라임 워커 R 전용 스테
	무릎 피팅		A 유동 식	1 보통 형	8,000 9,800 6,500 6,000 5,700 5,700 5,700 5,800 5,700 5,700 5,600 5,200 5,200	啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주)	슬관절 경합금 슬관절 강철 쥬라 유동(바퀴 無) 철심·보통품 大 쥬라 유동(바퀴 無) 철심·보통품 中 쥬라 유동(바퀴 無) 철심·보통품 中間 쥬라 유동(바퀴 無) 철심·보통품 小 쥬라 유동(바퀴 無) 철심·보통품 極小 슬관절(유동식) 20mm 경합금/스텐레스제 슬관절(유동식) 18mm 경합금/스텐레스제 슬관절(유동식) 16mm 경합금/스텐레스제 슬관절(유동식) 14mm 경합금/스텐레스제 슬관절(유동식) 14mm 경합금/스텐레스제 슬관절(유동식) 12mm 경합금/스텐레스제
				2 오프셋	71,000 75,200 15,100 10,700 10,700 12,100 12,100 12,100 12,100	피오르&겐츠 피오르&겐츠 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原 小原	유로 바리오 맥스 슬관절 14mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 유로 바리오 맥스 슬관절 16mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 슬관절 大曲 경합금 쥬라 유동(바퀴 無) 철심·대곡 大 쥬라 유동(바퀴 無) 철심·대곡 小 철대퇴보조기 철심대곡 大 철대퇴보조기 철심대곡 中 철대퇴보조기 철심대곡 小 철대퇴보조기 철심대곡 極小
			B 잠금 식	1 바퀴 고정식	22,400 22,400 22,400 8,100 8,100 8,100 8,100 8,500 8,500 8,100 7,800 11,300 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000	오토보크 오토보트 오토보크 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原	모듈러 슬관절 링록 內 커브 스텐레스 모듈러 슬관절 링록 하퇴 內 커브 스텐레스 모듈러 슬관절 링록 스트레이트 스텐레스 링 슬관절 경합금 6×20 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 링 슬관절 경합금 6×18 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 링 슬관절 경합금 5×20 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 링 슬관절 경합금 5×18 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 링 슬관절 경합금 5×16 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 링 슬관절 경합금 1×14 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 링 슬관절 경합금 6×20 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 링 슬관절 경합금 3×14 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 링 슬관절 강철 철륜잠금 철심 大 철륜잠금 철심 中 철륜잠금 철심 中間 철륜잠금 철심 小 철륜잠금 철심 極小
				2. 스토퍼 부착 잠금식	39,000 39,000 96,100 101,000 96,100 101,000 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 9,700 15,600 19,800 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 8,800 8,400 8,300 8,200 8,200 8,000 8,000 7,100 6,700 6,700 6,700 6,600 6,500 6,500	어드밴피트 어드밴피트 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 퍼시픽서플라이 퍼시픽서플라이 퍼시픽서플라이 퍼시픽서플라이 퍼시픽서플라이 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주)	SPEX(신전보조부착 4×16 좌·우) SPEX(신전보조부착 5×16 좌·우) 모듈러 슬관절 웻지록 하퇴내측 커브부착 티탄제 모듈러 슬관절 웻지록 하퇴내측 커브부착 티탄제 모듈러 슬관절 웻지록 하퇴좌우겸용 티탄제 모듈러 슬관절 웻지록 하퇴좌우겸용 티탄제 3-way 조인트 3-way 조인트 3-way 조인트 3-way 조인트 3-way 조인트 스토퍼부착 슬관절 경합금 스토퍼부착 LP슬관절 경합금 스토퍼부착 슬관절 경합금 슬관절각도부착경합금 6×20 슬관절각도부착경합금 6×18 슬관절각도부착경합금 6×16 슬관절각도부착경합금 5×20 슬관절각도부착경합금 5×18 슬관절각도부착경합금 5×16 슬관절각도부착경합금 5×14 쥬라바퀴잠금 철심 特大 쥬라바퀴잠금 철심 大1 쥬라바퀴잠금 철심 大2 쥬라바퀴잠금 철심 中1 쥬라바퀴잠금 철심 中2 쥬라바퀴잠금 철심 小1 쥬라바퀴잠금 철심 小2 쥬라바퀴잠금 철심 極小 슬관절 링록식 20mm 경합금/스텐레스제 슬관절 링록식 18mm 경합금/스텐레스제 슬관절 링록식 16mm 경합금/스텐레스제 슬관절 링록식 14mm 경합금/스텐레스제 슬관절 링록식 14mm 경합금/스텐레스제 슬관절 링록식 12mm 경합금/스텐레스제
			C 스위스 잠금 식		32,600 34,300 35,700 32,600 26,500 28,100 28,100 28,100 28,100 24,200 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500	오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原	모듈러 슬관절 벨록 롱레버 내 커브 스텐레스 모듈러 슬관절 벨록 상향 숏 레버 내 커브 스텐레스 모듈러 슬관절 벨록 상향 숏 레버 내 커브 스텐레스 모듈러 슬관절 벨록 롱레버 스트레이트 스텐레스 신형레버부착 슬관절 경합금 스프링레버 슬관절 경합금 6×18 스프링레버 슬관절 경합금 5×18 스프링레버 슬관절 경합금 6×16 스프링레버 슬관절 경합금 5×16 대퇴용 잠금식 철심 강철 강철 대퇴용 잠금 철심 特大 강철 대퇴용 잠금 철심 大 강철 대퇴용 잠금 철심 中 강철 대퇴용 잠금 철심 小 강철 대퇴용 잠금 철심 極小
			D 옆 인수 식		17,000 22,300 17,200 17,200 17,200	啓愛 啓愛 小原 小原 小原	신형 멈춤 경합금(좌/우) 신형 멈춤 강철(좌/우) 보조기용 철 橫引 철심 북 나사식 大 보조기용 철 橫引 철심 북 나사식 中 보조기용 철 橫引 철심 북 나사식 小
			E 트라이 측면		71,700 71,700 72,600 72,600	휠라 휠라 휠라 휠라	트라이 측면 키트 특대 短右 트라이 측면 키트 특대 短左 트라이 측면 키트 大 長 트라이 측면 키트 小
			F 다이얼 록		22,700 17,000 55,400 22,700 120,700 60,700 56,800 22,600 31,500 31,500 31,500 28,100 23,400 31,500 25,600 25,300 24,900 24,900 22,200 14,900 55,400 54,800	Breg, Inc. FLAP技硏 UG技硏 어드밴피트 울트라플렉스 울트라플렉스 울트라플렉스 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原	T 스코프 힌지 크레인 AOP 다이얼록(4×16mm) 울트라 세이프 스텝 Ultrafulex ONE 신전·굴곡 보조부착 슬관절 무단계조정 슬관절 다이얼록 경합금 5×18 다이얼록 경합금 5×16 다이얼록 경합금 5×14 다이얼록 경합금 3×13 다이얼록 경합금 4×14 3단계조정식 다이얼록 슬관절 다이얼록 大 다이얼록 中 다이얼록 小 다이얼록 極小 다이얼록 極小의 小 다이얼록 편측 프리 레녹스힐 쇠장식 장하지용 레녹스힐 쇠장식 무릎용
			Ｇ 다축슬	１유동식	24,100 32,600 60,700 66,000 66,000 60,700 66,000 60,700 59,400 96,800 66,000 25,600 25,600 28,400 36,800 38,600 35,500 84,700 50,000 134,200 34,000 18,700 38,300 14,500 28,800 19,200 21,900 20,000 3,550 21,600 69,700 65,300	Breg, Inc. Breg, Inc. Breg, Inc. Breg, Inc. Breg, Inc. Breg, Inc. Breg, Inc. Breg, Inc. DJO DJO medi OSSUR OSSUR Sakima Sakima Sakima Tounsend Design 오즈르 오즈르 오즈르 츄안느 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛	Breg 힌지 FO 힌지 CX2K 힌지 CX2K 조정 힌지 FUSION 힌지 X2K 힌지 X2K 조정 힌지 Axiom 힌지 포티 튜드 힌지 디파이언스 힌지 M. 4s 힌지 SCBF-01 SCBF-02 SCBF-03 타운젠트 모션 힌지 좌,우용 리바운드 듀얼 힌지 언로더/리바운드 힌지 CTi 힌지 다이나믹 릴리버 힌지 KCO2 신전 티탄 ACL용 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO2 신전 티탄 ACL용 KCO2 신전 스텐레스 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO2 신전 스텐레스 ACL용 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO2 신전 알루미늄 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO2 신전 알루미늄 ACL용 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능. 다축 슬관절 서포터용 슬관절 旭川 마스다식 슬관절(프리) OA 판타지 무릎보조기용 관절 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 OA 판타지 3 힌지 알루미늄
				2 고정식	16,000 18,500 20,300 22,400 18,900 20,300 43,600 17,300 19,200 53,400	휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라 휠라	KCO2신천 4굴곡 스텐레스 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO2신천 4굴곡 스텐레스 ACL용 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO2신천 4굴곡 알루미늄 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO2신천 4굴곡 알루미늄 ACL용 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO4신천 4굴곡 티탄 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO2신천 4굴곡 티탄 ACL용 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO2신천 4굴곡 티탄 KCO4신천 4굴곡 스텐레스 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 KCO4신천 4굴곡 알루미늄 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 스텝록
	다리 피팅		A 제어식 (제한적)		24,100 17,000 25,600 8,900 4,250 7,800 11,500 11,500 9,100 9,100 9,100 9,100 10,100 12,000 20,600 24,800 24,800 37,300 37,700 42,600 42,600 40,400 35,900 36,600 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 23,400 25,200 25,200 25,000 6,700 6,700 6,700 6,700 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 19,800 8,800 8,300 8,300 6,100 6,300 5,500 5,400 5,400 9,000 9,800 9,800 9,600 9,600 9,300 6,400 6,100 6,000 6,000 5,300 5,100 4,700 55,400 7,100 6,600 4,700 4,400 4,100	Breg, Inc. FLAP技硏 Scott orthotic Labs 어드밴피트 어드밴피트 울트라플렉스 오토보크 오토보크 갸후니 갸후니 갸후니 갸후니 갸후니 갸후니 캠퍼스칸지나비아 톨 라이프 톨 라이프 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 휠라 휠라 휠라 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카 橋本의지 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주)	Breg 족관절 다이얼식·알루미늄 합금 (3×20mm) 다이얼식·폴리프로필렌합금 (4×20mm) 유니버셜 조인트 모듈러 족관절 제안 부착 스트레이트 스텐레스 모듈러 족관절 제안 內 커브 스텐레스 스트럽 어린이용 스트럽 대인용 사용체중 20-60kg 사용체중 55-80kg 사용체중 60-80kg 사용체중 30kg dlgk 키디라이트 셀렉트 앵클 조인트 大 셀렉트 앵클 조인트 小 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 유로 클래식 족관절 10mm 1개(내외측사용시 2개 필요) 유로 클래식 족관절 12mm 1개(내외측사용시 2개 필요) 유로 클래식 족관절 14mm 1개(내외측사용시 2개 필요) 유로 클래식 족관절 16mm 1개(내외측사용시 2개 필요) PDC 족관절 1방향 大 PDC 족관절 2방향 大 PDA 타마락 L 사이즈 타마락 M 사이즈 타마락 P 사이즈 타마락 배굴보조 L 경도 75 타마락 배굴보조 L 경도 85 타마락 배굴보조 L 경도 95 타마락 배굴보조 M 경도 75 타마락 배굴보조 M 경도 85 타마락 배굴보조 K 경도 95 타마락 배굴보조 P 경도 75 타마락 배굴보조 P 경도 85 타마락 배굴보조 P 경도 95 타마락 클레비즈피아 캔버-L 캔버-M 캠버-S 오클라호마-L 오클라호마-M 오클라호마-P 오클라호마-S 질레트 대인용 질레트 어린이용 질레트 질레트 질레트 배굴보조 대인용 클리어 질레트 배굴보조 대인용 골드 질레트 배굴보조 대인용 실버 질레트 배굴보조 어린이용 클리어 질레트 배굴보조 골드 질레트 배굴보조 실버 유동식 족관절 티탄제(pair) 고정 족관절 족판 없음 고정 족관절 관절 스텐레스·지주 경합금 5×16 고정 족관절 관절 스텐레스·지주 경합금 5×14 고정 족관절 경합금 고정 족관절 머리만 고정 족관절 경합금 5×16 티탄 족판 2mm 두께 고정 족관절 경합금 4.5×14 티탄 족판 2mm 두께 고정 족관절 경합금 4×12 티탄 족판 2mm 두께 특수 족관절 강철 4×11 철 족관절 고정 철심 大 철 족관절 고정 철심 中 철 족관절 고정 철심 中間 철 족관절 고정 철심 小 철 족관절 고정 철심 極小 小原식 쥬라 족관절 고정철심 大 등자 小原식 쥬라 족관절 고정철심 中 등자 小原식 쥬라 족관절 고정철심 小 등자 小原식 쥬라 족관절 고정철심 極小 등자 미국식 쥬라족관절 고정 철심 大 미국식 쥬라족관절 고정 철심 中 미국식 쥬라족관절 고정 철심 小 드림 조인트 토크 조정형(조인트만) 유동 족관절 분리형 16mm 경합금 유동 족관절 분리형 14mm 경합금 유동 족관절 일체형 16mm 경합금 유동 족관절 일체형 14mm 경합금 유동 족관절 일체형 12mm 경합금
			B 제어식 (보조 포함)	1 1방향	17,300 17,300 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 11,100 66,000 7,800 26,500 28,400 9,500 9,900 9,900 9,900 7,300 7,300 7,200 7,500 7,000 6,400 5,700 7,100 6,700 6,500 6,100 5,700 5,400 59,400 49,500 66,000 46,200 7,000 6,400 6,500 6,300 6,000	오토보크 오토보크 토이웰 20480136/20480236 토이웰 20480137∼20480139/ 20480237∼20480239 토이웰 20480140∼20480141/ 20480240∼20480241 토이웰 20480142∼20480143/ 20480242∼20480243 토이웰 20480144∼20480244 토이웰 20480145∼20480245 토이웰 20482000 퍼시픽서플라이 프로테올 베카 橋本의지 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原 小原 小原 川村의지 川村의지 川村의지 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주)	모듈러 족관절 배굴보조부착 스트레이트 스텐레스 모듈러 족관절 배굴보조부착 내 커브 스텐레스 저스트 풋 브레스 판매중지 2017년까지 수리대응 가능 저스트 풋 브레스 판매중지 2017년까지 수리대응 가능 저스트 풋 브레스 판매중지 2017년까지 수리대응 가능 저스트 풋 브레스 판매중지 2017년까지 수리대응 가능 저스트 풋 브레스 판매중지 2017년까지 수리대응 가능 저스트 풋 브레스 판매중지 2017년까지 수리대응 가능 저스트 풋 브레스 판매중지 2017년까지 수리대응 가능 GSD-R1용 유압 유니트 AFO 앵클 조인트 타마락 베리어블 어시스트 1방향 제동식 족관절(강력 스프링타입) 티탄제/pair 前傾 족관절 관절 스텐레스·지주 경합금 3×12 족판부착 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 前傾 족관절 관절 스텐레스·지주 경합금 5×16 前傾 족관절 관절 스텐레스·지주 경합금 5×14 前傾 족관절 관절 스텐레스·지주 경합금 3×12 前傾 족관절 경합금 5×16 前傾 족관절 경합금 4.5×14 前傾 족관절 경합금 4×12 前傾 족관절 머리만 前傾 족관절 경합금 5×16 티탄족판 2mm 두께 前傾 족관절 경합금 4×14 티탄족판 2mm 두께 前傾 족관절 경합금 4×12 티탄족판 2mm 두께 小原식 쥬라클랜잭 족관절 철심 大 등자 小原식 쥬라클랜잭 족관절 철심 中 등자 小原식 쥬라클랜잭 족관절 철심 小 등자 미국식 쥬라클랜잭 족관절 철심 大 등자 미국식 쥬라클랜잭 족관절 철심 中 등자 미국식 쥬라클랜잭 족관절 철심 小 등자 船橋식 앵클 조인트 게이토솔루션 금속지주 타입 게이토솔루션 디자인유압타입 게이토솔루션 플라스틱 타입 족관절(1방향 스프링 제어부착) 분리형 16mm 경합금/스텐레스제 족관절(1방향 스프링 제어부착) 분리형 14mm 경합금/스텐레스제 족관절(1방향 스프링 제어부착) 일체형 16mm 경합금/스텐레스제 족관절(1방향 스프링 제어부착) 일체형 14mm 경합금/스텐레스제 족관절(1방향 스프링 제어부착) 일체형 12mm 경합금/스텐레스제
				2 이방향	39,800 43,600 42,300 21,300 62,000 62,000 32,600 56,800 42,600 42,600 46,200 48,800 47,500 89,900 48,800 50,400 51,800 55,400 26,100 10,900 10,100 10,100 10,600 7,900 7,800 7,600 7,500 6,800 6,800 6,400 9,600 8,000 7,700 8,500 6,800 6,700 42,600 54,900 7,400	UG技硏 UG技硏 UG技硏 어드밴피트 아라드 아라드 울트라플렉스 울트라플렉스 울트라플렉스 오토보크 오토보크 바스코헬스케어 바스코헬스케어 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 橋本의지 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原 小原 東名브레스 東名브레스 일진의료기(주)	래빗 Ⅰ형 래빗 Ⅱ형 뉴래빗 Ⅰ형 어드피트 AFO 토오프 입실론 울트라세이프게이트 소아용:좌/우 신전·굴곡 보조부착 족관절 제한·보조부착 족관절 성인용(좌.우) 카본 앵클 세븐 워크온 멀티 모션 컬렉티브(大) 1개 (내외측 사용시 2개 필요) 멀티 모션 컬렉티브(大) 1개 (내외측 사용시 2개 필요) 뉴로스윙 족관절 1개 (내외측 사용시 2개 필요) 뉴로발리 족관절 10mm 1개 (내외측 사용시 2개 필요) 뉴로발리 족관절 12mm 1개 (내외측 사용시 2개 필요) 뉴로발리 족관절 14mm 1개 (내외측 사용시 2개 필요) 뉴로발리 족관절 16mm 1개 (내외측 사용시 2개 필요) 유동식 족관절(2방향 각도조정) 티탄제(pair) 前後傾 족관절 관절 스텐레스·지주경합금 3×12 족판付 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 前後傾 족관절 관절 스텐레스·지주경합금 5×16(直/曲) 前後傾 족관절 관절 스텐레스·지주경합금 5×14(直/曲) 前後傾 족관절 관절 스텐레스·지주경합금 3×12(直/曲) 前後傾 족관절 경합금 5×16 前後傾 족관절 경합금 5×14 前後傾 족관절 경합금 5×12 前後傾 족관절 머리만 前後傾 족관절 경합금 5×16 티탄족판 2mm 두께 前後傾 족관절 경합금 4×14 티탄족판 2mm 두께 前後傾 족관절 경합금 4×12 티탄족판 2mm 두께 小原식 쥬라더블 클랜잭 철심 大 등자 小原식 쥬라더블 클랜잭 철심 中 등자 小原식 쥬라더블 클랜잭 철심 小 등자 미국식 쥬라더블 클랜잭 철심 大 미국식 쥬라더블 클랜잭 철심 中 미국식 쥬라더블 클랜잭 철심 小 RAPS RAPS 중량용 족관절 족관절(2방향 스프링 제어 부착) 1체형 16mm 경합금
			Ｃ 유동식		8,200 8,200 8,200 3,800 9,200 9,200 1,500	베카 베카 베카 베카 베카 베카 베카	모션 컨트롤 리미터 모션 컨트롤 리미터 모션 컨트롤 리미터 모션 컨트롤 리미터 스콧티 스콧티 모션 컨트롤 리미터
	등자		A 제어식 (제한적)	1 다리 판 없음	2,850 4,800 4,900 6,100 8,500 7,300 2,500 2,500 700 700 700 700	오토보크 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 橋本의지 啓愛 啓愛 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주)	모션 등자 제한부착 족판 無 롱 스텐레스 뉴로 클래식 족관절용 등자 10mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 뉴로 클래식 족관절용 등자 12mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 뉴로 클래식 족관절용 등자 14mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 뉴로 클래식 족관절용 등자 16mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 유동족관절용 등자(제한부착) 티탄제(pair) 족판 고정(철/스텐레스) PP보조기 족판 고정 스텐레스(단/중/장) 유동 족관절용 등자 B형 165mm 스텐레스제 유동 족관절용 등자 B형 165mm 크롬몰리브덴 철 유동 족관절용 등자 B형 130mm 스텐레스제 유동 족관절용 등자 B형 130mm 크롬몰리브덴 철
				2 발 판 부착	1,600 1,600 1,600 1,500 1,500 1,500 2,400 2,400 2,400 1,950 1,400 1,400 1,400 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2,100 2,100 1,600 1,600 1,600 2,300 2,300	啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 有薗 有薗 有薗 有薗 有薗	족판 고정 스텐레스 3×260 족판 고정 스텐레스 3×240 족판 고정 스텐레스 3×220 족판 고정 스텐레스 3×200 족판 고정 스텐레스 3×175 족판 고정 스텐레스 3×150 화형족판 고정폭 狹 스텐레스 화형족판 고정폭 廣 스텐레스 화형족판 구멍 無 족판 구멍 無 족판식·미국식 쥬라 족관절 고정 철심용 大 족판식·미국식 쥬라 족관절 고정 철심용 中 족판식·미국식 쥬라 족관절 고정 철심용 小 유동 족관절용 등자 A형 260mm 스텐레스제 유동 족관절용 등자 A형 240mm 스텐레스제 유동 족관절용 등자 A형 220mm 스텐레스제 유동 족관절용 등자 A형 200mm 스텐레스제 유동 족관절용 등자 A형 180mm 스텐레스제 유동 족관절용 등자 A형 160mm 스텐레스제 유동 족관절용 등자 A형·特大 260mm 스텐레스제 유동 족관절용 등자 A형·特大 240mm 스텐레스제 족판 S1109 족판 S1112 족판 S1113 족판 S1114 족판 S1115
			B 제어식 (보조 포함)	1 1방향	17,000 8,500 3,200 2,500 700 700 700 700	하트워커재팬 橋本의지 啓愛 啓愛 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주)	게이토 컬렉터용 화형족판 1방향 제동식 족관절용 등자 티탄제/pair 족판 前傾(철/스텐레스) PP보조기 족판 전경 스텐레스(단/중/장) 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 B형 165mm 스텐레스제 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 B형 165mm 크롬몰리브덴 철 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 B형 130mm 스텐레스제 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 B형 130mm 크롬몰리브덴 철
				２ 족판 1방향	1,700 2,400 2,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2,100 2,100	啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 小原 小原 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주)	족판 전경 스텐레스 화형족판 전경 폭협 스텐레스 화형족판 전경 폭협 스텐레스 족판식·미국식 쥬라클랜잭 족관절용 特大 족판식·미국식 쥬라클랜잭 족관절용 大 족판식·미국식 쥬라클랜잭 족관절용 中 족판식·미국식 쥬라클랜잭 족관절용 小 족판식·미국식 쥬라클랜잭 족관절용 極小 족판식·미국식 쥬라클랜잭 족관절용 最小 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 A형 260mm 스텐레스 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 A형 240mm 스텐레스 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 A형 220mm 스텐레스 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 A형 200mm 스텐레스 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 A형 180mm 스텐레스 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 A형 160mm 스텐레스 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 A형 特大 260mm 스텐레스 족관절(1방향스프링제어부착)용 등자 A형 特大 240mm 스텐레스
				３ 2방향	3,900 5,500 5,500 6,100 7,800 7,300 2,800 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 700 700	오토보크 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 橋本의지 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 일진의료기(주) 일진의료기(주)	모듈러 등자 2방향 족판 無 숏 스텐레스 뉴로 발리 족관절용 등자 10mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 뉴로 발리 족관절용 등자 12mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 뉴로 발리 족관절용 등자 14mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 뉴로 발리 족관절용 등자 16mm 1개(내외측 사용시 2개 필요) 유동 족관절용 등자(2방향 각도조정) 티탄제(pair) PP보조기 족판 전후 스텐레스(단/중/장) 신형 족판 전후 스텐레스 신형 족판 전후 스텐레스 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 신형 족판 전후 스텐레스 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 신형 족판 전후 스텐레스 판매중지. 2018년까지 수리대응 가능 신형 족판 전후 강철 족관절(2방향스프링 제어부착)용 등자 B형 157mm 스텐레스제 족관절(2방향스프링 제어부착)용 등자 B형 157mm 크롬몰리브덴 철
				４ 족판부착 2방향	1,600 1,600 1,600 1,400 1,400 1,400 2,400 2,400 1,500 1,500 1,500 5,100 1,300 1,300 1,300	啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 小原 일진의료기(주) 일진의료기(주) 일진의료기(주)	족판 전후 스텐레스 3×260 족판 전후 스텐레스 3×240 족판 전후 스텐레스 3×220 족판 전후 스텐레스 3×200 족판 전후 스텐레스 3×175 족판 전후 스텐레스 3×150 화형족판 前後傾 幅狹 스텐레스 화형족판 前後傾 幅廣 스텐레스 족저판·미국식 쥬라더블 클랜잭 철심용 大 족저판·미국식 쥬라더블 클랜잭 철심용 中 족저판·미국식 쥬라더블 클랜잭 철심용 小 드림조인트2용 족저판 족관절(2방향스프링제어부착)용 등자 A형 260mm 스텐레스제 족관절(2방향스프링제어부착)용 등자 A형 240mm 스텐레스제 족관절(2방향스프링제어부착)용 등자 A형 220mm 스텐레스제
			C 보행 등자		18,400 21,300 26,200 21,300 15,900 18,400 24,100 6,300 8,300 5,600 7,600 4,300 4,300 4,300 4,300 7,000 7,000 7,000 1,150 2,700 15,900	Breg, Inc. BR-AB 어드밴피트 어드밴피트 아트워커재팬 퍼시픽서플라이 리하비테크 리하비테크 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原 川村의지(주) 川村의지(주) 川村의지(주)	아킬레스 등자 하중조절장치 부착 하중조절장치부착 Ver.2 게이토 컬렉터용 화형족판 GSD-R1용 등자 PTB·좌골면하용 耐荷重90 kg 소아용 PTB 슬라이드 부품 등자 하부 경합금 直 판 付 등자 하부 경합금 曲 판 付 등자 하부 경합금 直 판 無 등자 하부 경합금 曲 판 無 대퇴용 등자 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 대퇴용 등자 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 대퇴용 등자 대퇴용 등자 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 쥬라 등자 쇠장식 본체 大 쥬라 등자 쇠장식 본체 中 쥬라 등자 쇠장식 본체 小 川村식 소아용 등자 川村식 强度 등자 게이토 솔루션 디자인 등자
	기타	등자 고무			600 340 500 340 680 680 680	啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 小原 小原 小原	등자용 바닥고무 사이즈(대/중/소) 등자용 바닥고무 大 등자용 바닥고무 中 등자용 바닥고무 小 등자 쇠장식용 바닥고무 大 등자 쇠장식용 바닥고무 中 등자 쇠장식용 바닥고무 小
		턴버클			4,700 4,300 4,300 4,600 41,300 9,100	啓愛 啓愛 啓愛 今仙 今仙 小原	턴버클 大 턴버클 小 턴버클 極小 다이얼록 셀렉션 관절(2개1조) 타우멜관절(黑·大 핸들, 실버·小 핸들) 턴버클
		표준 신발			20,200
		보조기용제어장치			16,700 1,700 1,700 18,400 18,500 42,600 4,200 3,400 29,800 25,200	오즈르 오토보크 오토보크 하트워커재팬 하트워커재팬 하트워커재팬 ㈜川端제작소 ㈜川端제작소 啓愛 今仙	언로더/리바운드 SD 스트럽 스냅 스톱 스냅 스톱 배굴증강 팁 게이토 컬렉터용 내외선 제어바 세트 게이토 컬렉터용 커프 게이토 컬렉터용 링 기구 신전고정 팁 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 굴곡제한 팁. 판매중지 2017년까지 수리대응 가능 DACS AFO 力源 유니트 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능 Easy Stride
		데니스 브라운			39,700 39,700 8,400 2,600 5,500 8,000 7,900 3,600	바스코헬스케어 바스코헬스케어 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛	P.E.A. care 고정식 스프린트 퀵 릴리스 P.E.A. care 2.0 고정식 스프린트 퀵 릴리스 이지 스탠스 부품 바 이지 스탠스 부품 족판만 부착용 나사부착 이지 스탠스 STD 부품 바 이지 스탠스 STD 부품 족판만 부착용 나사부착 미르키 부품 바 미르키부품 족판
		다리 판			2,400 2,400 1,200	啓愛 啓愛 啓愛	구두바닥용 판 구두바닥용 판 등자용 바닥판
		지주			6,900 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 1,200 1,200 1,400 1,400 8,600 7,200 8,900 7,500 15,400 16,800 25,900 25,900 25,900 25,900 9,000 5,600 6,200 6,300 7,800 15,600 2,250 25,900 25,900 25,900 25,900	어드밴피트 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 오토보크 팀스 팀스 팀스 팀스 팀스 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 피오르&겐츠 베카 啓愛 東名브레스 東名브레스 東名브레스 東名브레스	탈착용 부품 모듈러 지주 플랫타입 스트레이트 스텐레스 모듈러 지주 플랫타입 스트레이트 티탄 모듈러 지주 플랫타입 스트레이트 스텐레스 모듈러 지주 플랫타입 스트레이트 티탄 모듈러 지주 플랫타입 커브부착 스텐레스 모듈러 지주 플랫타입 커브부착 티탄 16mm 모듈러 지주 플랫타입 커브부착 스텐레스 모듈러 지주 플랫타입 커브부착 티탄 20mm 모듈러 지주 플랫타입 스트레이트 알루미늄 모듈러 지주 플랫타입 스트레이트 알루미늄 모듈러 지주 플랫타입 커브부착 알루미늄 모듈러 지주 플랫타입 커브부착 알루미늄 모듈러 지주 라미네이션 스트레이트 스텐레스 모듈러 지주 라미네이션 스트레이트 스텐레스 모듈러 지주 라미네이션 스트레이트 스텐레스 모듈러 지주 라미네이션 스트레이트 스텐레스 모듈러 지주 라미네이션 커브 부착 스텐레스 모듈러 지주 라미네이션 커브부착 스텐레스 단하지보조기용 후방지주 카본제 리지드 단하지보조기용 후방지주 카본제 세미리지드 단하지보조기용 후방지주 카본제 스탠다드 단하지보조기용 후방지주 카본제 플렉서블 단하지보조기용 후방지주 알루미성 지주 스트레이트 폭10×길이200 알루미늄 1개(내외측 사용시 2개 필요) 지주 스트레이트 폭12×길이225 알루미늄 1개(내외측 사용시 2개 필요) 지주 스트레이트 폭14×길이250 알루미늄 1개(내외측 사용시 2개 필요) 지주 스트레이트 폭16×길이410 알루미늄 1개(내외측 사용시 2개 필요) 퀵 디스커넥터(내외측 사용시 2개 필요) 족판 보강재 스텐레스 RAPS지주 카본제 하드 RAPS지주 카본제 세미하드 RAPS지주 카본제 스탠다드 RAPS지주 카본제 소프트

구분	이름		형식		가격(엔)	사용 부품	비고
상지 보조기	어깨 피팅				23,400 23,400 38,300 38,300 38,300 38,300 68,900	어드밴피트 A-3201 어드밴피트 A-3301 어드밴피트 A-3501 어드밴피트 A-3503 어드밴피트 A-3505 어드밴피트 A-3507 리하비테크 C-1-1	웜 기어식(겨드랑이형) 다이얼록식(겨드랑이형) 웜 기어식(전방형·우) 웜 기어식(전방형·좌) 다이얼록식(전방형·우) 다이얼록식(전방형·좌) 플랫슈 판매중지. 2017년까지 수리대응 가능
	팔꿈치 피팅				9,900 13,300 52,800 43,900 42,600 29,800 13,900 11,600	어드밴피트 A-3401 어드밴피트 A-3412 울트라플렉스 U3-A4 울트라플렉스 WHO-P11 오토보크 17BP11 啓愛 K-200-E1 啓愛 K-200-E2 有薗 AR-04EJ08-01	다이얼 링 록 식(4×19mm) 다이얼 록 주관절 신천·굴곡보조부착 주관절 전완 회내·회외 보조 부착 콜렉션 조인트 팔꿈치 다이얼록 다이얼록 주관절
	손 피팅				52,800	울트라플렉스 U3-AAT	tlswjs·굴곡 보조부착 수관절
	그립 보조기 부품		플렉서블 힌지		47,400
			Ｂ.F.Ｏ		133,100 15,600 14,200 14,200 66,500 66,500 46,200 157,300 14,200 14,200 14,200 101,600 101,600 119,500 36,500 58,200	(주)리하로 S20000A01 (주)리하로 S21000A01 (주)리하로 S21009A01 (주)리하로 S21010A01 (주)리하로 S22000A01 (주)리하로 S22000A02 (주)리하로 S23000A01 (주)리하로 S30000A01 (주)리하로 S31005A01 (주)리하로 S31006A01 (주)리하로 S31007A01 (주)리하로 S73000A01 (주)리하로 S73000A02 하니인터내셔널PSB-300 하니인터내셔널PSB-301 하니인터내셔널PSB-302	MOMO 본체 수평 링 MOMO용 수프링 弱 MOMO용 스프링 강 암레스트 右用 암레스트 左用 테이블용 브라켓 MOMO 프라임 본체 MOMO 프라임용 스프링 弱 MOMO 프라임용 스프링 中 MOMO 프라임용 스프링 强 휠체어용 브라켓 右用 휠체어용 브라켓 左用 포터블 스프링 밸런서 포터블 스트링 밸런서 테이블용 브라켓 포터블 스프링 밸런서 휠체어용 브라켓
	손가락 보조기 부품				23,700 24,500 23,100 24,800 24,500 24,500 24,800 25,500	타가우 TM-1 타가우 TM-1-3 타가우 Tm-2 타가우 TM-2-3 타가우 TM-3 타가우 TM-3-R, L 타가우 TM-4 탁터의료주식회사 1	스완넥 변형용 스완넥 변형 3연식 손가락끝 버튼홀 변형용 버튼홀 변형 3연식 손가락끝 전방 동요용 측굴 변형용 스파이럴 브레스 IPJ-Fix 링
	기타	지주			700	오토보크 17F52	모듈러 지주 플랫타입 스트레이트 알루미늄

구분	이름		형식		가격 (엔)	사용 부품	비고
몸통 보조기	사경 베개용부품				23,500
	밀워키넥 링				14,300 15,500	啓愛 KI-N-005A-A 小原 57D-010	목부분 쇠장식 밀워키 넥 링
	전방 지주				6,000 5,700	啓愛 KI-N-005A-1 小原 57D-021	전방지주 경합금 전방지주
	후방 지주				9,800 10,400 8,600	啓愛 KI-N-005A-2 小原 57D-031 小原 57D-032	후방지주 경합금 및 스텐레스 후방지주 경합금 후방지주 스텐레스
	아웃리거				1,100 820	啓愛 KI-N-005A-3 小原 57D-041	벨트 引掛(인자) 쇠장식 아웃리커
	경첩		A 이중 식		3,350	小原 57D-051	이중식 경첩
			B 홑겹 식		4,000	啓愛 KI-N-005A-5	경첩(유동)
	고정 브래킷 전방 지주				1,200 750	啓愛 KI-N-005A-6 小原 57D-061	경첩(고정) 보통 경첩(싱글 경첩)

(주) 1 다리 보조기 무릎 관절 F 다이얼 잠금은 다리 보조기의 제작 요소 가격의 C 기타 가산 요소의 다이얼 록는 가산 할 수없는 것.

2 사용 부품 란의 "기업명 번호 - 번호"로 범위 표시 한 것에 대해서는, 각 부품의 동일한 가격 것임.